АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАРАСАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2021                                                                                                 № 11 –п

с. Карасай

Об утверждении Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования

Карасаевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 06.10.2003 №1231-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»» администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Карасаевский сельсовет (Приложение).

- Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных местах и разместить на сайте муниципального образования (http://karasay.ru/).

- Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования                                            Шалтанов А.Д.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

от 26.02.2021 № 11-п

Проект

устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Карасаевский сельсовет

Паспорт Проекта

| Наименование Проекта: | Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Карасаевский сельсовет |
| --- | --- |
| Основание разработки Проекта: | - Федеральный Закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»»; - Устав муниципального образования Карасаевский сельсовет |
| Заказчик Проекта: | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет |
| Разработчик Проекта: | Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет |
| Основная цель Проекта: | Реализация полномочий администрации муниципального образования Карасаевский сельсовет в части организации ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ |
| Задачи Проекта: | 1. Выявить обеспеченность поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища. 2. Выявить: - соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – по размещению кладбища; - возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ. 3. Определить мероприятия: - по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища. |
| Сроки и этапы реализации Проекта: | Срок реализации проекта – 2021 – 2025 г.г. |
| Основные исполнители Проекта: | - Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет - общественные организации, действующие на территории сельского поселения; - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения; - население поселения. |
| Источники финансирования Проекта | Проект финансируется из местного, районного бюджетов. Средства предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. |

- Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Карасаевский сельсовет (далее – Проект) обусловлена необходимостью реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит  чёткое представление  о  целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях устройства общественных кладбищ на настоящее время, а также на  среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

- Выявление обеспеченности поселения в имеющихся и

функционирующих на территории поселения

общественных кладбищах

2.1. Административное деление

В состав муниципального образования Карасаевский сельсовет (далее – Поселение) входят кроме административного центра – села Карасай – два населенных пункта: с. Карповка, пос. Салидовка. Расстояние от с. Карасай до  районного центра п. Акбулак  - 30 км, от с. Карповка до районного центра п. Акбулак – 42 км., от п. Салидовка -36 км.

Общая площадь Поселения составляет  га. Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  938 человека, в том числе:  с. Карасай– 680 человека, с. Карповка – 254 человек, п. Салидовка – 4 человек.

2.2.Наличие общественных кладбищ, сложившееся осуществление захоронений.

На территории Поселения захоронения осуществляются:

- умерших граждан, проживавших в с. Карасай  на существующем мусульманском кладбище с. Карасай  площадью 5,1 га., и христианском кладбище в с. Карасай площадью  га., проживающих в с. Карповка и п. Салидовка на существующем кладбище с. .Карповка  площадью 2,03га, и на существующем мусульманском кладбище п. Салидовка  площадью 2,4 га.

2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

(расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области  от 6 июня 2016 года N 389-п (с изменениями от на 3 мая 2018 года) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы | Норма- тивная потреб-ность (га) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая ситуация | требуется запроек-тировать |
| 1 | Христианское кладбище с. Карасай | га | 0,24 га на 1 тыс. жителей для кладбищ смешанного и традиционного захоронения | 0,340тыс.чел. х 0,7454 га = 0,254 | 0,7454 | 0 |
| 2 | Мусульманском кладбище с. Карасай | га |  | 0,340 тыс.чел. х 0,5653= 0,192 | 0,5653 | 0 |
| 3 | Смешанное кладбище с. Карповка | га |  | 0,254 тыс.чел. х 0,8438 = 0,214 | 0,8430 | 0 |
| 4 | Христианское кладбище п. Салидовка | га |  | 0,004 тыс.чел х 0,2593 = 0,001 | 0,2593 | 0 |
| 5 | Мусульманское кладбище п. Салидовка | га |  | 0,004 тыс.чел х 0,2593 = 0,001 | 0,1171 | 0 |

2.4.Обеспеченность Поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах

Из расчета выявлено, что во всех населенных пунктах Поселения, площадь существующих кладбищ многократно превышает нормативную, поэтому нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ.

Выводы:

1.Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2.Необходимо выявить соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ Поселения   санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

- Выявление соответствия к размещению имеющихся и

функционирующих кладбищ  гигиеническим требованиям,

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

#### Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»».

| Требования СанПиН 2.1.2882-11 | кладбища |
| --- | --- |
|  | Христианское кладбище с. Карасай | Мусульманском кладбище с. Карасай | Смешанное кладбище с. Карповка | Христианское кладбище п. Салидовка | Мусульманское кладбище п. Салидовка |
| Не разрешается размещать кладбища натерриториях: | первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | первой зоны санитарной охраны курортов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям | иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | не затопляться при паводках | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18% | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
| Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: | от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |
|  | от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается |

Выводы:

1.Имеющиеся и функционирующие на территории Поселения кладбища соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2.С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ необходимо определить мероприятия по устройству имеющихся и функционирующих на территории Поселения кладбищ.

4. Определение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбищ с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ

| Требования. СанПиН 2.1.2882-11 | Существующее положение на кладбищах Поселения |
| --- | --- |
|  | Христианское кладбище с. Карасай | Мусульманском кладбище с. Карасай | Смешанное кладбище с. Карповка | Христианское кладбище п. Салидовка | Мусульманское кладбище п. Салидовка |
| п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть | наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация |
|  | систему дренажа | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности |
|  | обволоку территории | Необходимо обновить (восстановить) территорию кладбища | Необходимо обновить (восстановить) территорию кладбища | Необходимо обновить (восстановить) территорию кладбища | Необходимо обновить (восстановить) территорию кладбища | Необходимо обновить (восстановить) территорию кладбища |
|  | организацию подъездных путей и автостоянок | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов |
|  | планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна |
|  | разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища) | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища |
|  | канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории. В соответствии с п.6.4.при отсутствии центрального водоснабжения и канализации в населенном пункте допускается устройство шахтных колодцев | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно |
| п. 6.6. п. 6.7. | На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). | Имеются зеленые насаждения лиственных пород по периметру кладбища, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения лиственных пород по фронтальной стороне клатбища, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения лиственных пород по фронтальной стороне клатбища, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения лиственных пород по фронтальной стороне клатбища, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре | Имеются зеленые насаждения лиственных пород по фронтальной стороне клатбища, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в год после схода снежного покрова - в мае и до выпада устойчивого снежного покрова – в октябре |

5. Выполнение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих

на территории Поселения кладбищ

| Мероприятие | Количество, период проведения работ |
| --- | --- |
|  | Христианское кладбище с. Карасай | Мусульманском кладбище с. Карасай | Смешанное кладбище с. Карповка | Христианское кладбище п. Салидовка | Мусульманское кладбище п. Салидовка |
| Строительство туалетов | 1 шт. – 2022г. | 1 шт. – 2022 г. | 1 шт. – 2022 г. | 1 шт. – 2022 г. | 1 шт. – 2022 г. |
| Ограждение ( монтаж, ремонт, покраска ограждения) территории кладбища | 2021-2025 г.г. | 2021-2025 г.г. | 2021-2025 г.г. | 2021-2025 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Устройство информационных стендов на центральном входе кладбища | 1 шт. – 2021г. | 1шт. -2021г. | 1шт. -2021г. | 1шт. -2021г. | 1шт. -2021г. |
| Вывоз мусора | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности | 2 раза в год (в мае и октябре) и по мере надобности |
| Очистка подъездных путей и стоянок автотранспорта | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности |
| Закупка и установка металлических контейнеров для мусора (для автовывоза) | 1 контейнер – 2021г. | 1 контейнер – 2021г. | 1 контейнер – 2021г. | 1 контейнер – 2021г. | 1 контейнер – 2021г. |

6.   Оценка эффективности мероприятий Проекта

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации   позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

7.    Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Проектом базируется на существующей схеме исполнительной власти муниципального образования Карасаевский сельсовет.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  сельского поселения.

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

- контроль выполнение плана мероприятий;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, заявок связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.

_______________________